常州纺织服装职业技术学院

校园重点区域电力供应保障服务项目

- 询价文件

采购单位：常州纺织服装职业技术学院

二零二四年八月

常州纺织服装职业技术学院对校园重点区域电力供应保障服务项目采用询价方式采购，现请符合条件的供应商投标，有关事项通知如下：

一、项目说明

学校“学生宿舍区配电扩容项目”将于今年暑期完成扩容改造施工，扩容改造施工期间应国网常州供电公司工作要求，将对我校8月19日8时-8月23日16时予以断电。为保障停电期间学校三个重点区域（信息中心机房、招就处招生机房、青教公寓）的正常运行，需临时租赁发电机（规格：交流发电机2台）。

本项目最高限价为：人民币80000元。（捌万元整）

二、对投标单位的基本要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响磋商投标人履行本采购项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规，参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定）；

6、无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的采购活动；

8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

9、本项目不接受联合体投标。

10、其他要求和说明：

（1）承包方式：本服务为总价包干，本项目所需的一切费用，均含在供应商的报价中，报价外不再产生任何费用。

（2）供应商必须坚持“以人为本，顾客至上”的服务理念，向采购方提供全方位的发电保障服务，提前准备应急预案，以预防发电保供过程中出现的各类突发应急状况。因校务中心作为学校行政、机房、招生重点区域，需配备备用发电机1台。

（3）供应商可提前勘察现场，根据采购方实际需求安排适配设备，如因未能详细勘察现场造成超出预算的情况，均由供应商自行承担。

（4）供应商没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满。

（5）供应商没有因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满。

（6）供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

（7）供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

（8）提交的资格审查资料完全属实，无失实内容和无弄虚作假内容。

（9）供应商在做项目时需有采购方技术人员全程跟踪、配合，需做好项目实施前设备和环境的熟悉工作，并有义务做好技术指导和关键技能培训，便于采购方技术人员提前做好准备。

（10）供应商做项目改造时必须遵守采购方相关的规定要求，穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的工具设备。

（11）供应商严格按照相关标准，安全防范。项目实施过程中安全责任由供应商负全责。

三、采购清单

| 编号 | 服务区域 | 具体要求 | 单位 | 供电时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校务中心 | 1、按需提供200KW及以上发电机组及相关配套设备（含辅料和耗材），保障该区域在2024年8月19日-8月23日停电期间的电力供应，并安排1名电力操作人员全天候值守。 2、校务中心作为学校行政、信息中心机房、招生机房等重点区域，投标单位需配备备用发电机1台，确保能持续供电。 | 项 | 120小时 |
| 2 | 青教公寓 | 按需提供50KW及以上发电机组及相关配套设备（含辅料和耗材），保障该区域在2024年8月19日-8月23日期间，每天18点-次日8点的电力供应，并安排1名电力操作人员全天候值守。 | 项 | 60小时 |

四、服务期限及要求：

1、服务期限：2024年8月19日7时-2024年8月23日24时（供电公司恢复学校正常供电之时为止，以采购方通知为准）。

2、服务要求：接采购方通知1天内进场，并按采购方要求时间段进行电缆安装，发电期间提供人员全程值守确保发电机稳定运行，运输、吊装、配套电缆、人工、安装、税费、辅料等费用均由供应商承担。

五、付款方式和条件

签订合同，服务期结束后费用一次性结清。如供应商未及时提供发票，导致采购方未能及时付款，责任由供应商承担。

六、质量保证

供应商现场使用的所有设备及相关配套材料、耗材必须符合国家相关的质量标准和要求；若因供应商设备及材料质量问题造成的所有损失，均由供应商全部承担。发电期间如发电设备发生故障，供应商应在1小时内排除故障，如因供应商应急方案不完善而出现的一切损失由供应商负全责。

七、验收

合同期内，供应商根据采购方需求提供相应时长电力供应服务，未发生服务异常中断和安全事故等情况。

九、成交原则

在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按提供校务中心发电机功率大优先、业绩证明份数多优先的顺序排列选择成交供应商。

- 十、投标单位响应材料提交要求及说明

- 1、提供营业执照副本复印件一份。

- 2、提供投标单位电力操作人员低压电工作业证复印件各一份。

- 3、在报价一览表内填写报价及响应情况，将响应材料打印，盖投标单位公章。

- 4、所有响应材料装入文件袋后密封，封口处盖投标单位公章。

- 5、响应文件递交方式及截止时间见采购公告正文。

- 6、项目技术负责联系人：赵老师；联系电话：13915890537。

- 7、采购经办联系人：丁老师；联系电话：0519-86336065。

十一、响应文件附件（见下一页）

1、响应文件封面

2、声明函

3、授权委托书（投标人与法人为同一人时无需提供）

4、投标函

5、报价一览表

其他需要提交的响应材料

附件1：

常州纺织服装职业技术学院

校园重点区域电力供应保障服务项目

- 响

- 应

- 文

- 件

投标单位（公章）：xxxxxxxxxx

投标人：xxx

联系电话：xxxxxxxxxxx

投标日期：xxxx年xx月xx日

附件2：

声明函

我单位在此郑重声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响履行本采购项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

4、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

6、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

7、我单位知晓并遵守：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8、我单位与采购人不存在利害关系；

9、我单位提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的；

10、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或严重违法企业名单；

11、我单位未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

- 年 月 日

附件3：

- 授权委托书

本授权委托书声明：________________________（投标单位名称）授权________（被授权人的姓名）为我方就 CFXJ-2024-06 号询价项目活动的合法代理人，以我单位名义全权处理一切与该询价项目有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年   月   日

附件4：

投标函

常州纺织服装职业技术学院：

我们收到贵单位  CFXJ-2024-06 号询价文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的采购活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括服务（货物）、材料及加工、运输、卸货至工地现场指定位置、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部询价文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意询价文件的所有规定。

4、我们同意按询价文件中的规定，本投标文件的有效期为投标开始后60天。

5、我们愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标单位。

7、我们承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关本项目的函电，请按下列地址联系：

投标单位：

联系人：

地址：                                      邮政编码：

联系电话：                                  传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件5：

- 报价一览表

投标单位（加盖公章）：

项目名称：校园重点区域电力供应保障服务项目

项目编号：CFXJ-2024-06

| 编号 | 服务区域 | 具体要求 | 单位 | 供电时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校务中心 | 1、按需提供200KW及以上发电机组及相关配套设备（含辅料和耗材），保障该区域在2024年8月19日-8月23日停电期间的电力供应，并安排1名电力操作人员全天候值守。 2、因校务中心作为学校行政、信息中心机房、招生机房等重点区域，需配备备用发电机1台，确保能持续供电。 | 项 | 120小时 |
| 2 | 青教公寓 | 按需提供50KW及以上发电机组及相关配套设备（含辅料和耗材），保障该区域在2024年8月19日-8月23日期间，每天18点-次日8点的电力供应，并安排1名电力操作人员全天候值守。 | 项 | 60小时 |
| 校务中心 发电机响应功率 |  | ____KW |  |  |
| 业绩证明份数 |  | ____份 |  |  |
| 总报价 (单位：人民币元) |  | 大写：_______________ 小写：_______________ |  |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日